## Slide 1
LMS
系统
LMS
系统
LMS
系统
LMS
系统
LMS
系统
LMS
系统
LMS
系统
LMS
系统
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
LMS计算值
系统显示值
距离 (mm)
测试序号
基于电涡流传感器的水润滑轴承磨损监测系统 - 磨损量测量精度测试